## Test 6
Sample Num | Hours | Date | Time | ADC Value | Voltage | Uncalibrated Resistance | Uncalibrated Temp (°C) | Calibrated Temp (°C) | Calibrated Temp (°F)
1 | 0.0027778 | 4/15/2015 | 13:12:29 | 873 | 0.054562 | 10547.4212 | 23.7145 | 23.6212 | 74.5182 | 24.319 | Nominal Steinhart-hart Values |  |  | Calibration Steinhart-hart Values
2 | 0.0055556 | 4/15/2015 | 13:12:39 | 867 | 0.054187 | 10543.5566 | 23.7228 | 23.6294 | 74.533 | 24.3468 | (Based on Thermistor R-T Chart) |  |  | (Calculated with Regression Analysis)
3 | 0.0083333 | 4/15/2015 | 13:12:49 | 857 | 0.053562 | 10537.1189 | 23.7366 | 23.6431 | 74.5576 | 24.3563 |  | (°C) | Resistance | AA | 0.0012124
4 | 0.011111 | 4/15/2015 | 13:12:59 | 839 | 0.052437 | 10525.541 | 23.7615 | 23.6678 | 74.6021 | 24.3073 |  | -3 | 38115.02 | BB | 0.00051086
5 | 0.013889 | 4/15/2015 | 13:13:9 | 832 | 0.052 | 10521.0421 | 23.7712 | 23.6774 | 74.6194 | 24.3125 |  | 15.55 | 15315.37 | CC | 1.5647e-06
6 | 0.016667 | 4/15/2015 | 13:13:19 | 826 | 0.051625 | 10517.1874 | 23.7795 | 23.6856 | 74.6342 | 24.3165 |  | 37.8 | 5822
7 | 0.019444 | 4/15/2015 | 13:13:29 | 818 | 0.051125 | 10512.0501 | 23.7906 | 23.6966 | 74.6539 | 24.0486
8 | 0.022222 | 4/15/2015 | 13:13:39 | 810 | 0.050625 | 10506.9153 | 23.8017 | 23.7076 | 74.6737 | 23.9882 |  | A | 0.0011264
9 | 0.025 | 4/15/2015 | 13:13:49 | 802 | 0.050125 | 10501.7831 | 23.8127 | 23.7186 | 74.6934 | 24.0845 |  | B | 0.00023456
10 | 0.027778 | 4/15/2015 | 13:13:59 | 794 | 0.049625 | 10496.6535 | 23.8238 | 23.7295 | 74.7132 | 23.7128 |  | C | 8.6096e-08
11 | 0.030556 | 4/15/2015 | 13:14:9 | 785 | 0.049063 | 10490.8858 | 23.8363 | 23.7419 | 74.7354 | 23.4645
12 | 0.033333 | 4/15/2015 | 13:14:19 | 777 | 0.048563 | 10485.7616 | 23.8473 | 23.7529 | 74.7551 | 23.3859 | Bridge Resistor Values
13 | 0.036111 | 4/15/2015 | 13:14:29 | 768 | 0.048 | 10480 | 23.8598 | 23.7652 | 74.7774 | 23.2506 |  | R5 | 10000
14 | 0.038889 | 4/15/2015 | 13:14:39 | 758 | 0.047375 | 10473.602 | 23.8736 | 23.7789 | 74.8021 | 23.0098 |  | R6 | 10000
15 | 0.041667 | 4/15/2015 | 13:14:49 | 747 | 0.046687 | 10466.5688 | 23.8889 | 23.794 | 74.8292 | 22.9304 |  | R7 | 10000
16 | 0.044444 | 4/15/2015 | 13:14:59 | 735 | 0.045937 | 10458.9018 | 23.9055 | 23.8105 | 74.8589 | 22.9384
17 | 0.047222 | 4/15/2015 | 13:15:9 | 722 | 0.045125 | 10450.6023 | 23.9235 | 23.8283 | 74.891 | 1.3819 | Circuit Ref Voltage
18 | 0.05 | 4/15/2015 | 13:15:19 | 748 | 0.04675 | 10467.208 | 23.8875 | 23.7926 | 74.8268 | 1.1812 |  | Vref | 4.096
19 | 0.052778 | 4/15/2015 | 13:15:29 | 940 | 0.05875 | 10590.6749 | 23.6218 | 23.5294 | 74.3529 | 1.1523
20 | 0.055556 | 4/15/2015 | 13:15:39 | 1311 | 0.081937 | 10833.5188 | 23.1093 | 23.0214 | 73.4386 | 1.1021
21 | 0.058333 | 4/15/2015 | 13:15:49 | 1816 | 0.1135 | 11173.4298 | 22.4135 | 22.3316 | 72.1968 | 1.1134
22 | 0.061111 | 4/15/2015 | 13:15:59 | 2414 | 0.15088 | 11590.5647 | 21.5917 | 21.5165 | 70.7297 | 1.1211
23 | 0.063889 | 4/15/2015 | 13:16:9 | 3064 | 0.1915 | 12063.0218 | 20.7004 | 20.6322 | 69.1379 | 1.0923
24 | 0.066667 | 4/15/2015 | 13:16:19 | 3733 | 0.23331 | 12571.3794 | 19.7845 | 19.7231 | 67.5015 | 1.0899
25 | 0.069444 | 4/15/2015 | 13:16:29 | 4407 | 0.27544 | 13107.7889 | 18.8624 | 18.8074 | 65.8534 | 1.0928
26 | 0.072222 | 4/15/2015 | 13:16:39 | 5066 | 0.31662 | 13657.4977 | 17.9608 | 17.9117 | 64.2411 | 1.0945
27 | 0.075 | 4/15/2015 | 13:16:49 | 5701 | 0.35631 | 14212.5097 | 17.0912 | 17.0474 | 62.6854 | 1.0735
28 | 0.077778 | 4/15/2015 | 13:16:59 | 6307 | 0.39419 | 14767.0156 | 16.2599 | 16.2209 | 61.1976 | 1.073
29 | 0.080556 | 4/15/2015 | 13:17:9 | 6878 | 0.42988 | 15313.2484 | 15.4748 | 15.44 | 59.792 | 1.0572
30 | 0.083333 | 4/15/2015 | 13:17:19 | 7416 | 0.4635 | 15850.426 | 14.733 | 14.7019 | 58.4635 | 1.0523
31 | 0.086111 | 4/15/2015 | 13:17:29 | 7920 | 0.495 | 16374.7585 | 14.0359 | 14.008 | 57.2144 | 1.0506
32 | 0.088889 | 4/15/2015 | 13:17:39 | 8391 | 0.52444 | 16884.3582 | 13.3821 | 13.357 | 56.0427 | 1.0425
33 | 0.091667 | 4/15/2015 | 13:17:49 | 8831 | 0.55194 | 17378.5353 | 12.769 | 12.7464 | 54.9436 | 1.0482
34 | 0.094444 | 4/15/2015 | 13:17:59 | 9241 | 0.57756 | 17855.6552 | 12.1955 | 12.175 | 53.9151 | 1.0383
35 | 0.097222 | 4/15/2015 | 13:18:9 | 9624 | 0.6015 | 18316.6263 | 11.6576 | 11.639 | 52.9502 | 1.0362
36 | 0.1 | 4/15/2015 | 13:18:19 | 9981 | 0.62381 | 18760.258 | 11.1542 | 11.1372 | 52.0469 | 1.0359
37 | 0.10278 | 4/15/2015 | 13:18:29 | 10312 | 0.6445 | 19184.1824 | 10.6855 | 10.6699 | 51.2058 | 1.034
38 | 0.10556 | 4/15/2015 | 13:18:39 | 10623 | 0.66394 | 19594.0393 | 10.2433 | 10.2289 | 50.4121 | 1.0298
39 | 0.10833 | 4/15/2015 | 13:18:49 | 10913 | 0.68206 | 19986.7307 | 9.8294 | 9.816 | 49.6689 | 1.0265
40 | 0.11111 | 4/15/2015 | 13:18:59 | 11184 | 0.699 | 20363.232 | 9.441 | 9.4286 | 48.9714 | 1.026
41 | 0.11389 | 4/15/2015 | 13:19:9 | 11437 | 0.71481 | 20723.3604 | 9.077 | 9.0654 | 48.3177 | 1.0263
42 | 0.11667 | 4/15/2015 | 13:19:19 | 11673 | 0.72956 | 21067.0775 | 8.7362 | 8.7253 | 47.7055 | 1.0244
43 | 0.11944 | 4/15/2015 | 13:19:29 | 11893 | 0.74331 | 21394.491 | 8.4173 | 8.407 | 47.1326 | 1.0265
44 | 0.12222 | 4/15/2015 | 13:19:39 | 12101 | 0.75631 | 21710.4563 | 8.1148 | 8.105 | 46.589 | 1.0249
45 | 0.125 | 4/15/2015 | 13:19:49 | 12295 | 0.76844 | 22010.9412 | 7.8317 | 7.8223 | 46.0801 | 1.0184
46 | 0.12778 | 4/15/2015 | 13:19:59 | 12477 | 0.77981 | 22298.0632 | 7.5651 | 7.5561 | 45.6011 | 1.016
47 | 0.13056 | 4/15/2015 | 13:20:9 | 12648 | 0.7905 | 22572.5646 | 7.3139 | 7.3053 | 45.1495 | 1.0162
48 | 0.13333 | 4/15/2015 | 13:20:19 | 12809 | 0.80056 | 22835.3124 | 7.0767 | 7.0683 | 44.7229 | 1.0239
49 | 0.13611 | 4/15/2015 | 13:20:29 | 12961 | 0.81006 | 23087.2924 | 6.852 | 6.8439 | 44.319 | 1.0168
50 | 0.13889 | 4/15/2015 | 13:20:39 | 13104 | 0.819 | 23327.9089 | 6.64 | 6.6321 | 43.9378 | 1.0169
51 | 0.14167 | 4/15/2015 | 13:20:49 | 13239 | 0.82744 | 23558.2979 | 6.4394 | 6.4316 | 43.5769 | 1.0157
52 | 0.14444 | 4/15/2015 | 13:20:59 | 13367 | 0.83544 | 23779.7021 | 6.2486 | 6.241 | 43.2338 | 1.0144
53 | 0.14722 | 4/15/2015 | 13:21:9 | 13488 | 0.843 | 23991.7012 | 6.0678 | 6.0603 | 42.9086 | 1.0147
54 | 0.15 | 4/15/2015 | 13:21:19 | 13603 | 0.85019 | 24195.6692 | 5.8956 | 5.8882 | 42.5987 | 1.0149
55 | 0.15278 | 4/15/2015 | 13:21:29 | 13712 | 0.857 | 24391.2678 | 5.7319 | 5.7246 | 42.3043 | 1.0117
56 | 0.15556 | 4/15/2015 | 13:21:39 | 13815 | 0.86344 | 24578.167 | 5.5769 | 5.5697 | 42.0254 | 1.012
57 | 0.15833 | 4/15/2015 | 13:21:49 | 13914 | 0.86962 | 24759.7327 | 5.4276 | 5.4204 | 41.7567 | 1.0129
58 | 0.16111 | 4/15/2015 | 13:21:59 | 14007 | 0.87544 | 24932.0399 | 5.287 | 5.2799 | 41.5038 | 1.0103
59 | 0.16389 | 4/15/2015 | 13:22:9 | 14096 | 0.881 | 25098.5433 | 5.1522 | 5.1451 | 41.2612 | 1.0106
60 | 0.16667 | 4/15/2015 | 13:22:19 | 14181 | 0.88631 | 25259.052 | 5.0232 | 5.0161 | 41.0291 | 1.0099
61 | 0.16944 | 4/15/2015 | 13:22:29 | 14262 | 0.89138 | 25413.3794 | 4.9001 | 4.893 | 40.8074 | 1.0105
62 | 0.17222 | 4/15/2015 | 13:22:39 | 14339 | 0.89619 | 25561.3435 | 4.7828 | 4.7757 | 40.5963 | 1.0092
63 | 0.175 | 4/15/2015 | 13:22:49 | 14413 | 0.90081 | 25704.7126 | 4.6698 | 4.6628 | 40.393 | 1.0092
64 | 0.17778 | 4/15/2015 | 13:22:59 | 14484 | 0.90525 | 25843.3603 | 4.5613 | 4.5542 | 40.1976 | 1.008
65 | 0.18056 | 4/15/2015 | 13:23:9 | 14551 | 0.90944 | 25975.188 | 4.4587 | 4.4516 | 40.013 | 1.0073
66 | 0.18333 | 4/15/2015 | 13:23:19 | 14616 | 0.9135 | 26104.0106 | 4.359 | 4.3519 | 39.8335 | 1.0069
67 | 0.18611 | 4/15/2015 | 13:23:29 | 14679 | 0.91744 | 26229.7529 | 4.2623 | 4.2551 | 39.6593 | 1.0071
68 | 0.18889 | 4/15/2015 | 13:23:39 | 14738 | 0.92112 | 26348.3084 | 4.1715 | 4.1644 | 39.4958 | 1.0068
69 | 0.19167 | 4/15/2015 | 13:23:49 | 14796 | 0.92475 | 26465.6132 | 4.0821 | 4.075 | 39.335 | 1.0068
70 | 0.19444 | 4/15/2015 | 13:23:59 | 14851 | 0.92819 | 26577.552 | 3.9973 | 3.9901 | 39.1822 | 1.0073
71 | 0.19722 | 4/15/2015 | 13:24:9 | 14904 | 0.9315 | 26686.0725 | 3.9154 | 3.9082 | 39.0347 | 1.0072
72 | 0.2 | 4/15/2015 | 13:24:19 | 14955 | 0.93469 | 26791.1076 | 3.8365 | 3.8293 | 38.8927 | 1.0082
73 | 0.20278 | 4/15/2015 | 13:24:29 | 15004 | 0.93775 | 26892.5918 | 3.7606 | 3.7533 | 38.756 | 1.0057
74 | 0.20556 | 4/15/2015 | 13:24:39 | 15051 | 0.94069 | 26990.4611 | 3.6877 | 3.6804 | 38.6247 | 1.0065
75 | 0.20833 | 4/15/2015 | 13:24:49 | 15096 | 0.9435 | 27084.6537 | 3.6179 | 3.6105 | 38.4989 | 1.0062
76 | 0.21111 | 4/15/2015 | 13:24:59 | 15140 | 0.94625 | 27177.2181 | 3.5495 | 3.5421 | 38.3757 | 1.0057
77 | 0.21389 | 4/15/2015 | 13:25:9 | 15183 | 0.94894 | 27268.1262 | 3.4826 | 3.4751 | 38.2552 | 1.0047
78 | 0.21667 | 4/15/2015 | 13:25:19 | 15224 | 0.9515 | 27355.2212 | 3.4187 | 3.4112 | 38.1401 | 1.0051
79 | 0.21944 | 4/15/2015 | 13:25:29 | 15264 | 0.954 | 27440.585 | 3.3563 | 3.3488 | 38.0278 | 1.0059
80 | 0.22222 | 4/15/2015 | 13:25:39 | 15302 | 0.95637 | 27522.0428 | 3.297 | 3.2894 | 37.9209 | 1.0058
81 | 0.225 | 4/15/2015 | 13:25:49 | 15339 | 0.95869 | 27601.6983 | 3.2391 | 3.2315 | 37.8168 | 1.0062
82 | 0.22778 | 4/15/2015 | 13:25:59 | 15375 | 0.96094 | 27679.5262 | 3.1828 | 3.1752 | 37.7153 | 1.0069
83 | 0.23056 | 4/15/2015 | 13:26:9 | 15410 | 0.96313 | 27755.5018 | 3.128 | 3.1203 | 37.6166 | 1.0055
84 | 0.23333 | 4/15/2015 | 13:26:19 | 15444 | 0.96525 | 27829.6006 | 3.0747 | 3.067 | 37.5206 | 1.0051
85 | 0.23611 | 4/15/2015 | 13:26:29 | 15476 | 0.96725 | 27899.6068 | 3.0245 | 3.0168 | 37.4302 | 1.0051
86 | 0.23889 | 4/15/2015 | 13:26:39 | 15508 | 0.96925 | 27969.8725 | 2.9743 | 2.9665 | 37.3396 | 1.0037
87 | 0.24167 | 4/15/2015 | 13:26:49 | 15539 | 0.97119 | 28038.1914 | 2.9256 | 2.9177 | 37.2519 | 1.0035
88 | 0.24444 | 4/15/2015 | 13:26:59 | 15569 | 0.97306 | 28104.541 | 2.8784 | 2.8705 | 37.1669 | 1.0038
89 | 0.24722 | 4/15/2015 | 13:27:9 | 15597 | 0.97481 | 28166.6764 | 2.8343 | 2.8264 | 37.0875 | 1.0039
90 | 0.25 | 4/15/2015 | 13:27:19 | 15626 | 0.97662 | 28231.2449 | 2.7886 | 2.7806 | 37.0052 | 1.0044
91 | 0.25278 | 4/15/2015 | 13:27:29 | 15653 | 0.97831 | 28291.5571 | 2.7461 | 2.738 | 36.9285 | 1.0046
92 | 0.25556 | 4/15/2015 | 13:27:39 | 15680 | 0.98 | 28352.0599 | 2.7035 | 2.6954 | 36.8517 | 1.0057
93 | 0.25833 | 4/15/2015 | 13:27:49 | 15705 | 0.98156 | 28408.2518 | 2.664 | 2.6559 | 36.7806 | 1.0058
94 | 0.26111 | 4/15/2015 | 13:27:59 | 15730 | 0.98313 | 28464.6085 | 2.6245 | 2.6164 | 36.7094 | 1.0057
95 | 0.26389 | 4/15/2015 | 13:28:9 | 15755 | 0.98469 | 28521.1309 | 2.585 | 2.5768 | 36.6382 | 1.0045
96 | 0.26667 | 4/15/2015 | 13:28:19 | 15778 | 0.98613 | 28573.2784 | 2.5486 | 2.5404 | 36.5726 | 1.0039
97 | 0.26944 | 4/15/2015 | 13:28:29 | 15801 | 0.98756 | 28625.5673 | 2.5122 | 2.5039 | 36.507 | 1.0026
98 | 0.27222 | 4/15/2015 | 13:28:39 | 15824 | 0.989 | 28677.9981 | 2.4757 | 2.4674 | 36.4414 | 1.0023
99 | 0.275 | 4/15/2015 | 13:28:49 | 15846 | 0.99038 | 28728.2827 | 2.4409 | 2.4325 | 36.3785 | 1.0028
100 | 0.27778 | 4/15/2015 | 13:28:59 | 15867 | 0.99169 | 28776.4038 | 2.4076 | 2.3992 | 36.3185 | 1.0024
101 | 0.28056 | 4/15/2015 | 13:29:9 | 15887 | 0.99294 | 28822.3446 | 2.3758 | 2.3674 | 36.2613 | 1.0031
102 | 0.28333 | 4/15/2015 | 13:29:19 | 15907 | 0.99419 | 28868.3945 | 2.3441 | 2.3356 | 36.2041 | 1.004
103 | 0.28611 | 4/15/2015 | 13:29:29 | 15927 | 0.99544 | 28914.5538 | 2.3123 | 2.3038 | 36.1468 | 1.004
104 | 0.28889 | 4/15/2015 | 13:29:39 | 15946 | 0.99662 | 28958.5067 | 2.2821 | 2.2735 | 36.0924 | 1.0045
105 | 0.29167 | 4/15/2015 | 13:29:49 | 15965 | 0.99781 | 29002.5591 | 2.2518 | 2.2433 | 36.0379 | 1.0043
106 | 0.29444 | 4/15/2015 | 13:29:59 | 15983 | 0.99894 | 29044.3849 | 2.2232 | 2.2146 | 35.9863 | 1.0041
107 | 0.29722 | 4/15/2015 | 13:30:9 | 16001 | 1.0001 | 29086.3005 | 2.1945 | 2.1859 | 35.9346 | 1.0022
108 | 0.3 | 4/15/2015 | 13:30:19 | 16018 | 1.0011 | 29125.9701 | 2.1674 | 2.1588 | 35.8858 | 1.0019
109 | 0.30278 | 4/15/2015 | 13:30:29 | 16035 | 1.0022 | 29165.7204 | 2.1403 | 2.1316 | 35.8369 | 1.0017
110 | 0.30556 | 4/15/2015 | 13:30:39 | 16051 | 1.0032 | 29203.2063 | 2.1148 | 2.1061 | 35.791 | 1.0007
111 | 0.30833 | 4/15/2015 | 13:30:49 | 16067 | 1.0042 | 29240.764 | 2.0893 | 2.0805 | 35.7449 | 1.0021
112 | 0.31111 | 4/15/2015 | 13:30:59 | 16083 | 1.0052 | 29278.3938 | 2.0638 | 2.055 | 35.6989 | 1.0026
113 | 0.31389 | 4/15/2015 | 13:31:9 | 16098 | 1.0061 | 29313.7373 | 2.0398 | 2.031 | 35.6557 | 1.0036
114 | 0.31667 | 4/15/2015 | 13:31:19 | 16112 | 1.007 | 29346.7819 | 2.0174 | 2.0086 | 35.6154 | 1.0049
115 | 0.31944 | 4/15/2015 | 13:31:29 | 16127 | 1.0079 | 29382.2487 | 1.9935 | 1.9846 | 35.5722 | 1.0054
116 | 0.32222 | 4/15/2015 | 13:31:39 | 16141 | 1.0088 | 29415.4087 | 1.9711 | 1.9621 | 35.5319 | 1.0034
117 | 0.325 | 4/15/2015 | 13:31:49 | 16155 | 1.0097 | 29448.6246 | 1.9487 | 1.9397 | 35.4915 | 1.0025
118 | 0.32778 | 4/15/2015 | 13:31:59 | 16168 | 1.0105 | 29479.5181 | 1.9279 | 1.9189 | 35.454 | 1.0027
119 | 0.33056 | 4/15/2015 | 13:32:9 | 16181 | 1.0113 | 29510.46 | 1.9071 | 1.898 | 35.4165 | 1.0018
120 | 0.33333 | 4/15/2015 | 13:32:19 | 16194 | 1.0121 | 29541.4505 | 1.8862 | 1.8772 | 35.3789 | 1.0018
121 | 0.33611 | 4/15/2015 | 13:32:29 | 16206 | 1.0129 | 29570.1002 | 1.867 | 1.8579 | 35.3443 | 1.0018
122 | 0.33889 | 4/15/2015 | 13:32:39 | 16218 | 1.0136 | 29598.7915 | 1.8478 | 1.8387 | 35.3096 | 1.0026
123 | 0.34167 | 4/15/2015 | 13:32:49 | 16230 | 1.0144 | 29627.5245 | 1.8285 | 1.8194 | 35.2749 | 1.0035
124 | 0.34444 | 4/15/2015 | 13:32:59 | 16241 | 1.0151 | 29653.8997 | 1.8109 | 1.8017 | 35.2431 | 1.0035
125 | 0.34722 | 4/15/2015 | 13:33:9 | 16253 | 1.0158 | 29682.7127 | 1.7916 | 1.7825 | 35.2084 | 1.0041
126 | 0.35 | 4/15/2015 | 13:33:19 | 16264 | 1.0165 | 29709.1614 | 1.774 | 1.7648 | 35.1766 | 1.0032
127 | 0.35278 | 4/15/2015 | 13:33:29 | 16274 | 1.0171 | 29733.2363 | 1.7579 | 1.7487 | 35.1477 | 1.0026
128 | 0.35556 | 4/15/2015 | 13:33:39 | 16285 | 1.0178 | 29759.7525 | 1.7403 | 1.731 | 35.1158 | 1.0019
129 | 0.35833 | 4/15/2015 | 13:33:49 | 16295 | 1.0184 | 29783.8888 | 1.7242 | 1.7149 | 35.0868 | 1.0013
130 | 0.36111 | 4/15/2015 | 13:33:59 | 16305 | 1.0191 | 29808.0544 | 1.7081 | 1.6988 | 35.0579 | 1.0021
131 | 0.36389 | 4/15/2015 | 13:34:9 | 16314 | 1.0196 | 29829.8286 | 1.6937 | 1.6843 | 35.0318 | 1.0017
132 | 0.36667 | 4/15/2015 | 13:34:19 | 16324 | 1.0203 | 29854.0501 | 1.6776 | 1.6682 | 35.0028 | 1.0022
133 | 0.36944 | 4/15/2015 | 13:34:29 | 16333 | 1.0208 | 29875.8747 | 1.6631 | 1.6537 | 34.9767 | 1.0035
134 | 0.37222 | 4/15/2015 | 13:34:39 | 16342 | 1.0214 | 29897.7231 | 1.6486 | 1.6392 | 34.9506 | 1.0037
135 | 0.375 | 4/15/2015 | 13:34:49 | 16351 | 1.0219 | 29919.5955 | 1.6341 | 1.6247 | 34.9245 | 1.0044
136 | 0.37778 | 4/15/2015 | 13:34:59 | 16360 | 1.0225 | 29941.492 | 1.6196 | 1.6102 | 34.8984 | 1.0037
137 | 0.38056 | 4/15/2015 | 13:35:9 | 16368 | 1.023 | 29960.9756 | 1.6068 | 1.5973 | 34.8752 | 1.0032
138 | 0.38333 | 4/15/2015 | 13:35:19 | 16377 | 1.0236 | 29982.9175 | 1.5923 | 1.5828 | 34.849 | 1.0024
139 | 0.38611 | 4/15/2015 | 13:35:29 | 16384 | 1.024 | 30000 | 1.581 | 1.5715 | 34.8287 | 1.0016
140 | 0.38889 | 4/15/2015 | 13:35:39 | 16392 | 1.0245 | 30019.5408 | 1.5681 | 1.5586 | 34.8055 | 1.0018
141 | 0.39167 | 4/15/2015 | 13:35:49 | 16400 | 1.025 | 30039.1007 | 1.5552 | 1.5457 | 34.7822 | 1.0013
142 | 0.39444 | 4/15/2015 | 13:35:59 | 16407 | 1.0254 | 30056.2313 | 1.5439 | 1.5344 | 34.7619 | 1.0018
143 | 0.39722 | 4/15/2015 | 13:36:9 | 16415 | 1.0259 | 30075.8271 | 1.531 | 1.5215 | 34.7386 | 1.0022
144 | 0.4 | 4/15/2015 | 13:36:19 | 16422 | 1.0264 | 30092.9891 | 1.5197 | 1.5101 | 34.7183 | 1.0036
145 | 0.40278 | 4/15/2015 | 13:36:29 | 16429 | 1.0268 | 30110.1659 | 1.5084 | 1.4988 | 34.6979 | 1.0037
146 | 0.40556 | 4/15/2015 | 13:36:39 | 16436 | 1.0272 | 30127.3573 | 1.4971 | 1.4875 | 34.6775 | 1.0042
147 | 0.40833 | 4/15/2015 | 13:36:49 | 16442 | 1.0276 | 30142.1046 | 1.4875 | 1.4778 | 34.6601 | 1.0041
148 | 0.41111 | 4/15/2015 | 13:36:59 | 16449 | 1.0281 | 30159.3235 | 1.4762 | 1.4665 | 34.6397 | 1.003
149 | 0.41389 | 4/15/2015 | 13:37:9 | 16455 | 1.0284 | 30174.0943 | 1.4665 | 1.4568 | 34.6222 | 1.0019
150 | 0.41667 | 4/15/2015 | 13:37:19 | 16462 | 1.0289 | 30191.3406 | 1.4552 | 1.4455 | 34.6019 | 1.0021
151 | 0.41944 | 4/15/2015 | 13:37:29 | 16468 | 1.0292 | 30206.135 | 1.4455 | 1.4358 | 34.5844 | 1.0014
152 | 0.42222 | 4/15/2015 | 13:37:39 | 16473 | 1.0296 | 30218.4719 | 1.4374 | 1.4277 | 34.5698 | 1.0016
153 | 0.425 | 4/15/2015 | 13:37:49 | 16479 | 1.0299 | 30233.2863 | 1.4277 | 1.418 | 34.5523 | 1.0019
154 | 0.42778 | 4/15/2015 | 13:37:59 | 16485 | 1.0303 | 30248.1115 | 1.418 | 1.4083 | 34.5349 | 1.0022
155 | 0.43056 | 4/15/2015 | 13:38:9 | 16490 | 1.0306 | 30260.4743 | 1.4099 | 1.4002 | 34.5203 | 1.0023
156 | 0.43333 | 4/15/2015 | 13:38:19 | 16496 | 1.031 | 30275.3196 | 1.4002 | 1.3904 | 34.5028 | 1.0031
157 | 0.43611 | 4/15/2015 | 13:38:29 | 16501 | 1.0313 | 30287.699 | 1.3921 | 1.3824 | 34.4882 | 1.0032
158 | 0.43889 | 4/15/2015 | 13:38:39 | 16506 | 1.0316 | 30300.0861 | 1.3841 | 1.3743 | 34.4737 | 1.0033
159 | 0.44167 | 4/15/2015 | 13:38:49 | 16511 | 1.0319 | 30312.4808 | 1.376 | 1.3662 | 34.4591 | 1.0029
160 | 0.44444 | 4/15/2015 | 13:38:59 | 16516 | 1.0323 | 30324.8831 | 1.3679 | 1.3581 | 34.4445 | 1.0028
161 | 0.44722 | 4/15/2015 | 13:39:9 | 16521 | 1.0326 | 30337.293 | 1.3598 | 1.3499 | 34.4299 | 1.0022
162 | 0.45 | 4/15/2015 | 13:39:19 | 16526 | 1.0329 | 30349.7106 | 1.3517 | 1.3418 | 34.4153 | 1.001
163 | 0.45278 | 4/15/2015 | 13:39:29 | 16530 | 1.0331 | 30359.6502 | 1.3452 | 1.3354 | 34.4036 | 1.0012
164 | 0.45556 | 4/15/2015 | 13:39:39 | 16535 | 1.0334 | 30372.0816 | 1.3371 | 1.3273 | 34.3891 | 1.0016
165 | 0.45833 | 4/15/2015 | 13:39:49 | 16539 | 1.0337 | 30382.0322 | 1.3307 | 1.3208 | 34.3774 | 1.002
166 | 0.46111 | 4/15/2015 | 13:39:59 | 16544 | 1.034 | 30394.4773 | 1.3226 | 1.3127 | 34.3628 | 1.0026
167 | 0.46389 | 4/15/2015 | 13:40:9 | 16548 | 1.0343 | 30404.439 | 1.3161 | 1.3062 | 34.3511 | 1.0037
168 | 0.46667 | 4/15/2015 | 13:40:19 | 16552 | 1.0345 | 30414.4055 | 1.3096 | 1.2997 | 34.3394 | 1.004
169 | 0.46944 | 4/15/2015 | 13:40:29 | 16556 | 1.0348 | 30424.377 | 1.3031 | 1.2932 | 34.3277 | 1.0041
170 | 0.47222 | 4/15/2015 | 13:40:39 | 16560 | 1.035 | 30434.3534 | 1.2967 | 1.2867 | 34.3161 | 1.0034
171 | 0.475 | 4/15/2015 | 13:40:49 | 16564 | 1.0353 | 30444.3347 | 1.2902 | 1.2802 | 34.3044 | 1.0027
172 | 0.47778 | 4/15/2015 | 13:40:59 | 16568 | 1.0355 | 30454.321 | 1.2837 | 1.2737 | 34.2927 | 1.0017
173 | 0.48056 | 4/15/2015 | 13:41:9 | 16571 | 1.0357 | 30461.8139 | 1.2788 | 1.2688 | 34.2839 | 1.0022
174 | 0.48333 | 4/15/2015 | 13:41:19 | 16575 | 1.0359 | 30471.8088 | 1.2723 | 1.2624 | 34.2722 | 1.0016
175 | 0.48611 | 4/15/2015 | 13:41:29 | 16578 | 1.0361 | 30479.3082 | 1.2675 | 1.2575 | 34.2635 | 1.0023
176 | 0.48889 | 4/15/2015 | 13:41:39 | 16582 | 1.0364 | 30489.3118 | 1.261 | 1.251 | 34.2518 | 1.0024
177 | 0.49167 | 4/15/2015 | 13:41:49 | 16585 | 1.0366 | 30496.8176 | 1.2561 | 1.2461 | 34.243 | 1.0028
178 | 0.49444 | 4/15/2015 | 13:41:59 | 16589 | 1.0368 | 30506.8298 | 1.2497 | 1.2396 | 34.2313 | 1.003
179 | 0.49722 | 4/15/2015 | 13:42:9 | 16592 | 1.037 | 30514.3422 | 1.2448 | 1.2347 | 34.2225 | 1.0028
180 | 0.5 | 4/15/2015 | 13:42:19 | 16595 | 1.0372 | 30521.8574 | 1.2399 | 1.2299 | 34.2138 | 1.0032
181 | 0.50278 | 4/15/2015 | 13:42:29 | 16598 | 1.0374 | 30529.3754 | 1.2351 | 1.225 | 34.205 | 1.0023
182 | 0.50556 | 4/15/2015 | 13:42:39 | 16601 | 1.0376 | 30536.8961 | 1.2302 | 1.2201 | 34.1962 | 1.0018
183 | 0.50833 | 4/15/2015 | 13:42:49 | 16604 | 1.0377 | 30544.4197 | 1.2253 | 1.2153 | 34.1875 | 1.0023
184 | 0.51111 | 4/15/2015 | 13:42:59 | 16607 | 1.0379 | 30551.946 | 1.2205 | 1.2104 | 34.1787 | 1.0021
185 | 0.51389 | 4/15/2015 | 13:43:9 | 16609 | 1.0381 | 30556.9652 | 1.2172 | 1.2071 | 34.1728 | 1.0024
186 | 0.51667 | 4/15/2015 | 13:43:19 | 16612 | 1.0383 | 30564.4962 | 1.2123 | 1.2023 | 34.1641 | 1.0026
187 | 0.51944 | 4/15/2015 | 13:43:29 | 16615 | 1.0384 | 30572.03 | 1.2075 | 1.1974 | 34.1553 | 1.003
188 | 0.52222 | 4/15/2015 | 13:43:39 | 16618 | 1.0386 | 30579.5666 | 1.2026 | 1.1925 | 34.1465 | 1.003
189 | 0.525 | 4/15/2015 | 13:43:49 | 16620 | 1.0388 | 30584.5925 | 1.1994 | 1.1892 | 34.1406 | 1.0034
190 | 0.52778 | 4/15/2015 | 13:43:59 | 16623 | 1.0389 | 30592.1338 | 1.1945 | 1.1844 | 34.1319 | 1.0035
191 | 0.53056 | 4/15/2015 | 13:44:9 | 16625 | 1.0391 | 30597.1629 | 1.1912 | 1.1811 | 34.126 | 1.003
192 | 0.53333 | 4/15/2015 | 13:44:19 | 16627 | 1.0392 | 30602.1932 | 1.188 | 1.1779 | 34.1202 | 1.0022
193 | 0.53611 | 4/15/2015 | 13:44:29 | 16630 | 1.0394 | 30609.741 | 1.1831 | 1.173 | 34.1114 | 1.0017
194 | 0.53889 | 4/15/2015 | 13:44:39 | 16632 | 1.0395 | 30614.7744 | 1.1799 | 1.1697 | 34.1055 | 1.0013
195 | 0.54167 | 4/15/2015 | 13:44:49 | 16634 | 1.0396 | 30619.8091 | 1.1766 | 1.1665 | 34.0997 | 1.0021
196 | 0.54444 | 4/15/2015 | 13:44:59 | 16636 | 1.0397 | 30624.845 | 1.1734 | 1.1632 | 34.0938 | 1.0019
197 | 0.54722 | 4/15/2015 | 13:45:9 | 16639 | 1.0399 | 30632.4013 | 1.1685 | 1.1583 | 34.085 | 1.0019
198 | 0.55 | 4/15/2015 | 13:45:19 | 16641 | 1.0401 | 30637.4403 | 1.1653 | 1.1551 | 34.0792 | 1.0023
199 | 0.55278 | 4/15/2015 | 13:45:29 | 16643 | 1.0402 | 30642.4806 | 1.162 | 1.1518 | 34.0733 | 1.0029
200 | 0.55556 | 4/15/2015 | 13:45:39 | 16645 | 1.0403 | 30647.5222 | 1.1588 | 1.1486 | 34.0674 | 1.0032
201 | 0.55833 | 4/15/2015 | 13:45:49 | 16647 | 1.0404 | 30652.565 | 1.1555 | 1.1453 | 34.0616 | 1.003
202 | 0.56111 | 4/15/2015 | 13:45:59 | 16649 | 1.0406 | 30657.609 | 1.1523 | 1.1421 | 34.0557 | 1.0025
203 | 0.56389 | 4/15/2015 | 13:46:9 | 16651 | 1.0407 | 30662.6543 | 1.149 | 1.1388 | 34.0499 | 1.0023
204 | 0.56667 | 4/15/2015 | 13:46:19 | 16652 | 1.0408 | 30665.1775 | 1.1474 | 1.1372 | 34.0469 | 1.002
205 | 0.56944 | 4/15/2015 | 13:46:29 | 16654 | 1.0409 | 30670.2246 | 1.1442 | 1.1339 | 34.0411 | 1.0018
206 | 0.57222 | 4/15/2015 | 13:46:39 | 16656 | 1.041 | 30675.2731 | 1.1409 | 1.1307 | 34.0352 | 1.0022
207 | 0.575 | 4/15/2015 | 13:46:49 | 16658 | 1.0411 | 30680.3228 | 1.1377 | 1.1274 | 34.0294 | 1.0026
208 | 0.57778 | 4/15/2015 | 13:46:59 | 16659 | 1.0412 | 30682.8481 | 1.136 | 1.1258 | 34.0264 | 1.0029
209 | 0.58056 | 4/15/2015 | 13:47:9 | 16661 | 1.0413 | 30687.8997 | 1.1328 | 1.1225 | 34.0206 | 1.0031
210 | 0.58333 | 4/15/2015 | 13:47:19 | 16663 | 1.0414 | 30692.9525 | 1.1295 | 1.1193 | 34.0147 | 1.0036
211 | 0.58611 | 4/15/2015 | 13:47:29 | 16664 | 1.0415 | 30695.4794 | 1.1279 | 1.1177 | 34.0118 | 1.0036
212 | 0.58889 | 4/15/2015 | 13:47:39 | 16666 | 1.0416 | 30700.5341 | 1.1246 | 1.1144 | 34.0059 | 1.0031
213 | 0.59167 | 4/15/2015 | 13:47:49 | 16667 | 1.0417 | 30703.0619 | 1.123 | 1.1128 | 34.003 | 1.0024
214 | 0.59444 | 4/15/2015 | 13:47:59 | 16669 | 1.0418 | 30708.1185 | 1.1198 | 1.1095 | 33.9971 | 1.0011
215 | 0.59722 | 4/15/2015 | 13:48:9 | 16670 | 1.0419 | 30710.6473 | 1.1181 | 1.1079 | 33.9942 | 1.001
216 | 0.6 | 4/15/2015 | 13:48:19 | 16672 | 1.042 | 30715.7058 | 1.1149 | 1.1046 | 33.9883 | 1.001
217 | 0.60278 | 4/15/2015 | 13:48:29 | 16673 | 1.0421 | 30718.2355 | 1.1133 | 1.103 | 33.9854 | 1.0021
218 | 0.60556 | 4/15/2015 | 13:48:39 | 16674 | 1.0421 | 30720.7655 | 1.1116 | 1.1014 | 33.9825 | 1.0025
219 | 0.60833 | 4/15/2015 | 13:48:49 | 16676 | 1.0423 | 30725.8265 | 1.1084 | 1.0981 | 33.9766 | 1.0036
220 | 0.61111 | 4/15/2015 | 13:48:59 | 16677 | 1.0423 | 30728.3575 | 1.1068 | 1.0965 | 33.9737 | 1.0044
221 | 0.61389 | 4/15/2015 | 13:49:9 | 16678 | 1.0424 | 30730.8888 | 1.1051 | 1.0949 | 33.9707 | 1.004
222 | 0.61667 | 4/15/2015 | 13:49:19 | 16680 | 1.0425 | 30735.9523 | 1.1019 | 1.0916 | 33.9649 | 1.0035
223 | 0.61944 | 4/15/2015 | 13:49:29 | 16681 | 1.0426 | 30738.4845 | 1.1003 | 1.09 | 33.9619 | 1.003
224 | 0.62222 | 4/15/2015 | 13:49:39 | 16682 | 1.0426 | 30741.017 | 1.0986 | 1.0883 | 33.959 | 1.0029
225 | 0.625 | 4/15/2015 | 13:49:49 | 16683 | 1.0427 | 30743.5499 | 1.097 | 1.0867 | 33.9561 | 1.0018
226 | 0.62778 | 4/15/2015 | 13:49:59 | 16684 | 1.0428 | 30746.0831 | 1.0954 | 1.0851 | 33.9532 | 1.0015
227 | 0.63056 | 4/15/2015 | 13:50:9 | 16685 | 1.0428 | 30748.6166 | 1.0938 | 1.0835 | 33.9502 | 1.0014
228 | 0.63333 | 4/15/2015 | 13:50:19 | 16686 | 1.0429 | 30751.1504 | 1.0921 | 1.0818 | 33.9473 | 1.0022
229 | 0.63611 | 4/15/2015 | 13:50:29 | 16687 | 1.0429 | 30753.6845 | 1.0905 | 1.0802 | 33.9444 | 1.0025
230 | 0.63889 | 4/15/2015 | 13:50:39 | 16688 | 1.043 | 30756.2189 | 1.0889 | 1.0786 | 33.9414 | 1.0031
231 | 0.64167 | 4/15/2015 | 13:50:49 | 16689 | 1.0431 | 30758.7537 | 1.0873 | 1.0769 | 33.9385 | 1.0042
232 | 0.64444 | 4/15/2015 | 13:50:59 | 16690 | 1.0431 | 30761.2887 | 1.0856 | 1.0753 | 33.9356 | 1.004
233 | 0.64722 | 4/15/2015 | 13:51:9 | 16691 | 1.0432 | 30763.8241 | 1.084 | 1.0737 | 33.9326 | 1.0042
234 | 0.65 | 4/15/2015 | 13:51:19 | 16692 | 1.0433 | 30766.3598 | 1.0824 | 1.072 | 33.9297 | 1.0034
235 | 0.65278 | 4/15/2015 | 13:51:29 | 16693 | 1.0433 | 30768.8958 | 1.0807 | 1.0704 | 33.9268 | 1.003
236 | 0.65556 | 4/15/2015 | 13:51:39 | 16694 | 1.0434 | 30771.4321 | 1.0791 | 1.0688 | 33.9238 | 1.003
237 | 0.65833 | 4/15/2015 | 13:51:49 | 16695 | 1.0434 | 30773.9688 | 1.0775 | 1.0672 | 33.9209 | 1.0025
238 | 0.66111 | 4/15/2015 | 13:51:59 | 16696 | 1.0435 | 30776.5057 | 1.0759 | 1.0655 | 33.918 | 1.0026
239 | 0.66389 | 4/15/2015 | 13:52:9 | 16696 | 1.0435 | 30776.5057 | 1.0759 | 1.0655 | 33.918 | 1.0027
240 | 0.66667 | 4/15/2015 | 13:52:19 | 16697 | 1.0436 | 30779.043 | 1.0742 | 1.0639 | 33.915 | 1.0033
241 | 0.66944 | 4/15/2015 | 13:52:29 | 16698 | 1.0436 | 30781.5806 | 1.0726 | 1.0623 | 33.9121 | 1.0036
242 | 0.67222 | 4/15/2015 | 13:52:39 | 16699 | 1.0437 | 30784.1185 | 1.071 | 1.0606 | 33.9092 | 1.0036
243 | 0.675 | 4/15/2015 | 13:52:49 | 16699 | 1.0437 | 30784.1185 | 1.071 | 1.0606 | 33.9092 | 1.0032
244 | 0.67778 | 4/15/2015 | 13:52:59 | 16700 | 1.0437 | 30786.6567 | 1.0694 | 1.059 | 33.9062 | 1.0029
245 | 0.68056 | 4/15/2015 | 13:53:9 | 16701 | 1.0438 | 30789.1952 | 1.0677 | 1.0574 | 33.9033 | 1.0027
246 | 0.68333 | 4/15/2015 | 13:53:19 | 16702 | 1.0439 | 30791.7341 | 1.0661 | 1.0557 | 33.9003 | 1.0021
247 | 0.68611 | 4/15/2015 | 13:53:29 | 16702 | 1.0439 | 30791.7341 | 1.0661 | 1.0557 | 33.9003 | 1.002
248 | 0.68889 | 4/15/2015 | 13:53:39 | 16703 | 1.0439 | 30794.2733 | 1.0645 | 1.0541 | 33.8974 | 1.0014
249 | 0.69167 | 4/15/2015 | 13:53:49 | 16704 | 1.044 | 30796.8127 | 1.0628 | 1.0525 | 33.8945 | 1.0021
250 | 0.69444 | 4/15/2015 | 13:53:59 | 16705 | 1.0441 | 30799.3525 | 1.0612 | 1.0509 | 33.8915 | 1.0027
251 | 0.69722 | 4/15/2015 | 13:54:9 | 16705 | 1.0441 | 30799.3525 | 1.0612 | 1.0509 | 33.8915 | 1.0034
252 | 0.7 | 4/15/2015 | 13:54:19 | 16706 | 1.0441 | 30801.8927 | 1.0596 | 1.0492 | 33.8886 | 1.0037
253 | 0.70278 | 4/15/2015 | 13:54:29 | 16706 | 1.0441 | 30801.8927 | 1.0596 | 1.0492 | 33.8886 | 1.004
254 | 0.70556 | 4/15/2015 | 13:54:39 | 16707 | 1.0442 | 30804.4331 | 1.058 | 1.0476 | 33.8857 | 1.0038
255 | 0.70833 | 4/15/2015 | 13:54:49 | 16708 | 1.0443 | 30806.9738 | 1.0563 | 1.046 | 33.8827 | 1.0032
256 | 0.71111 | 4/15/2015 | 13:54:59 | 16708 | 1.0443 | 30806.9738 | 1.0563 | 1.046 | 33.8827 | 1.0026
257 | 0.71389 | 4/15/2015 | 13:55:9 | 16709 | 1.0443 | 30809.5149 | 1.0547 | 1.0443 | 33.8798 | 1.002
258 | 0.71667 | 4/15/2015 | 13:55:19 | 16709 | 1.0443 | 30809.5149 | 1.0547 | 1.0443 | 33.8798 | 1.0022
259 | 0.71944 | 4/15/2015 | 13:55:29 | 16710 | 1.0444 | 30812.0563 | 1.0531 | 1.0427 | 33.8769 | 1.0024
260 | 0.72222 | 4/15/2015 | 13:55:39 | 16710 | 1.0444 | 30812.0563 | 1.0531 | 1.0427 | 33.8769 | 1.002
261 | 0.725 | 4/15/2015 | 13:55:49 | 16711 | 1.0444 | 30814.598 | 1.0515 | 1.0411 | 33.8739 | 1.0025
262 | 0.72778 | 4/15/2015 | 13:55:59 | 16711 | 1.0444 | 30814.598 | 1.0515 | 1.0411 | 33.8739 | 1.0027
263 | 0.73056 | 4/15/2015 | 13:56:9 | 16712 | 1.0445 | 30817.14 | 1.0498 | 1.0394 | 33.871 | 1.0032
264 | 0.73333 | 4/15/2015 | 13:56:19 | 16712 | 1.0445 | 30817.14 | 1.0498 | 1.0394 | 33.871 | 1.0031
265 | 0.73611 | 4/15/2015 | 13:56:29 | 16713 | 1.0446 | 30819.6823 | 1.0482 | 1.0378 | 33.8681 | 1.0034
266 | 0.73889 | 4/15/2015 | 13:56:39 | 16713 | 1.0446 | 30819.6823 | 1.0482 | 1.0378 | 33.8681 | 1.0026
267 | 0.74167 | 4/15/2015 | 13:56:49 | 16714 | 1.0446 | 30822.225 | 1.0466 | 1.0362 | 33.8651 | 1.0023
268 | 0.74444 | 4/15/2015 | 13:56:59 | 16714 | 1.0446 | 30822.225 | 1.0466 | 1.0362 | 33.8651 | 1.0019
269 | 0.74722 | 4/15/2015 | 13:57:9 | 16715 | 1.0447 | 30824.768 | 1.0449 | 1.0346 | 33.8622 | 1.0013
270 | 0.75 | 4/15/2015 | 13:57:19 | 16715 | 1.0447 | 30824.768 | 1.0449 | 1.0346 | 33.8622 | 1.0018
271 | 0.75278 | 4/15/2015 | 13:57:29 | 16715 | 1.0447 | 30824.768 | 1.0449 | 1.0346 | 33.8622 | 1.0013
272 | 0.75556 | 4/15/2015 | 13:57:39 | 16716 | 1.0448 | 30827.3112 | 1.0433 | 1.0329 | 33.8593 | 1.0021
273 | 0.75833 | 4/15/2015 | 13:57:49 | 16716 | 1.0448 | 30827.3112 | 1.0433 | 1.0329 | 33.8593 | 1.0027
274 | 0.76111 | 4/15/2015 | 13:57:59 | 16717 | 1.0448 | 30829.8548 | 1.0417 | 1.0313 | 33.8563 | 1.0032
275 | 0.76389 | 4/15/2015 | 13:58:9 | 16717 | 1.0448 | 30829.8548 | 1.0417 | 1.0313 | 33.8563 | 1.0035
276 | 0.76667 | 4/15/2015 | 13:58:19 | 16717 | 1.0448 | 30829.8548 | 1.0417 | 1.0313 | 33.8563 | 1.0035
277 | 0.76944 | 4/15/2015 | 13:58:29 | 16718 | 1.0449 | 30832.3988 | 1.0401 | 1.0297 | 33.8534 | 1.0032
278 | 0.77222 | 4/15/2015 | 13:58:39 | 16718 | 1.0449 | 30832.3988 | 1.0401 | 1.0297 | 33.8534 | 1.0029
279 | 0.775 | 4/15/2015 | 13:58:49 | 16719 | 1.0449 | 30834.943 | 1.0384 | 1.028 | 33.8505 | 1.0015
280 | 0.77778 | 4/15/2015 | 13:58:59 | 16719 | 1.0449 | 30834.943 | 1.0384 | 1.028 | 33.8505 | 1.0008
281 | 0.78056 | 4/15/2015 | 13:59:9 | 16719 | 1.0449 | 30834.943 | 1.0384 | 1.028 | 33.8505 | 1.0011
282 | 0.78333 | 4/15/2015 | 13:59:19 | 16720 | 1.045 | 30837.4875 | 1.0368 | 1.0264 | 33.8475 | 1.0014
283 | 0.78611 | 4/15/2015 | 13:59:29 | 16720 | 1.045 | 30837.4875 | 1.0368 | 1.0264 | 33.8475 | 1.0019
284 | 0.78889 | 4/15/2015 | 13:59:39 | 16720 | 1.045 | 30837.4875 | 1.0368 | 1.0264 | 33.8475 | 1.0026
285 | 0.79167 | 4/15/2015 | 13:59:49 | 16721 | 1.0451 | 30840.0324 | 1.0352 | 1.0248 | 33.8446 | 1.0036
286 | 0.79444 | 4/15/2015 | 13:59:59 | 16721 | 1.0451 | 30840.0324 | 1.0352 | 1.0248 | 33.8446 | 1.0039
287 | 0.79722 | 4/15/2015 | 14:0:9 | 16721 | 1.0451 | 30840.0324 | 1.0352 | 1.0248 | 33.8446 | 1.0035
288 | 0.8 | 4/15/2015 | 14:0:19 | 16721 | 1.0451 | 30840.0324 | 1.0352 | 1.0248 | 33.8446 | 1.0035
289 | 0.80278 | 4/15/2015 | 14:0:29 | 16722 | 1.0451 | 30842.5776 | 1.0335 | 1.0231 | 33.8416 | 1.0026
290 | 0.80556 | 4/15/2015 | 14:0:39 | 16722 | 1.0451 | 30842.5776 | 1.0335 | 1.0231 | 33.8416 | 1.0016
291 | 0.80833 | 4/15/2015 | 14:0:49 | 16722 | 1.0451 | 30842.5776 | 1.0335 | 1.0231 | 33.8416 | 1.0013
292 | 0.81111 | 4/15/2015 | 14:0:59 | 16723 | 1.0452 | 30845.1231 | 1.0319 | 1.0215 | 33.8387 | 1.0015
293 | 0.81389 | 4/15/2015 | 14:1:9 | 16723 | 1.0452 | 30845.1231 | 1.0319 | 1.0215 | 33.8387 | 1.0019
294 | 0.81667 | 4/15/2015 | 14:1:19 | 16723 | 1.0452 | 30845.1231 | 1.0319 | 1.0215 | 33.8387 | 1.0025
295 | 0.81944 | 4/15/2015 | 14:1:29 | 16723 | 1.0452 | 30845.1231 | 1.0319 | 1.0215 | 33.8387 | 1.0037
296 | 0.82222 | 4/15/2015 | 14:1:39 | 16723 | 1.0452 | 30845.1231 | 1.0319 | 1.0215 | 33.8387 | 1.004
297 | 0.825 | 4/15/2015 | 14:1:49 | 16724 | 1.0453 | 30847.6689 | 1.0303 | 1.0199 | 33.8358 | 1.0047
298 | 0.82778 | 4/15/2015 | 14:1:59 | 16724 | 1.0453 | 30847.6689 | 1.0303 | 1.0199 | 33.8358 | 1.0041
299 | 0.83056 | 4/15/2015 | 14:2:9 | 16724 | 1.0453 | 30847.6689 | 1.0303 | 1.0199 | 33.8358 | 1.0034
300 | 0.83333 | 4/15/2015 | 14:2:19 | 16724 | 1.0453 | 30847.6689 | 1.0303 | 1.0199 | 33.8358 | 1.0022
301 | 0.83611 | 4/15/2015 | 14:2:29 | 16725 | 1.0453 | 30850.215 | 1.0287 | 1.0182 | 33.8328 | 1.0021
302 | 0.83889 | 4/15/2015 | 14:2:39 | 16725 | 1.0453 | 30850.215 | 1.0287 | 1.0182 | 33.8328 | 1.0011
303 | 0.84167 | 4/15/2015 | 14:2:49 | 16725 | 1.0453 | 30850.215 | 1.0287 | 1.0182 | 33.8328 | 1.0011
304 | 0.84444 | 4/15/2015 | 14:2:59 | 16725 | 1.0453 | 30850.215 | 1.0287 | 1.0182 | 33.8328 | 1.0007
305 | 0.84722 | 4/15/2015 | 14:3:9 | 16725 | 1.0453 | 30850.215 | 1.0287 | 1.0182 | 33.8328 | 1.0022
306 | 0.85 | 4/15/2015 | 14:3:19 | 16726 | 1.0454 | 30852.7615 | 1.027 | 1.0166 | 33.8299 | 1.0026
307 | 0.85278 | 4/15/2015 | 14:3:29 | 16726 | 1.0454 | 30852.7615 | 1.027 | 1.0166 | 33.8299 | 1.0038
308 | 0.85556 | 4/15/2015 | 14:3:39 | 16726 | 1.0454 | 30852.7615 | 1.027 | 1.0166 | 33.8299 | 1.004
309 | 0.85833 | 4/15/2015 | 14:3:49 | 16726 | 1.0454 | 30852.7615 | 1.027 | 1.0166 | 33.8299 | 1.0047
310 | 0.86111 | 4/15/2015 | 14:3:59 | 16726 | 1.0454 | 30852.7615 | 1.027 | 1.0166 | 33.8299 | 1.0046
311 | 0.86389 | 4/15/2015 | 14:4:9 | 16726 | 1.0454 | 30852.7615 | 1.027 | 1.0166 | 33.8299 | 1.0038
312 | 0.86667 | 4/15/2015 | 14:4:19 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0028
313 | 0.86944 | 4/15/2015 | 14:4:29 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0024
314 | 0.87222 | 4/15/2015 | 14:4:39 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0014
315 | 0.875 | 4/15/2015 | 14:4:49 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0013
316 | 0.87778 | 4/15/2015 | 14:4:59 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0022
317 | 0.88056 | 4/15/2015 | 14:5:9 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0029
318 | 0.88333 | 4/15/2015 | 14:5:19 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0034
319 | 0.88611 | 4/15/2015 | 14:5:29 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0043
320 | 0.88889 | 4/15/2015 | 14:5:39 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0048
321 | 0.89167 | 4/15/2015 | 14:5:49 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0042
322 | 0.89444 | 4/15/2015 | 14:5:59 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0038
323 | 0.89722 | 4/15/2015 | 14:6:9 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0025
324 | 0.9 | 4/15/2015 | 14:6:19 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0014
325 | 0.90278 | 4/15/2015 | 14:6:29 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0011
326 | 0.90556 | 4/15/2015 | 14:6:39 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0026
327 | 0.90833 | 4/15/2015 | 14:6:49 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0037
328 | 0.91111 | 4/15/2015 | 14:6:59 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0039
329 | 0.91389 | 4/15/2015 | 14:7:9 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0044
330 | 0.91667 | 4/15/2015 | 14:7:19 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0043
331 | 0.91944 | 4/15/2015 | 14:7:29 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0036
332 | 0.92222 | 4/15/2015 | 14:7:39 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0027
333 | 0.925 | 4/15/2015 | 14:7:49 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0019
334 | 0.92778 | 4/15/2015 | 14:7:59 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0015
335 | 0.93056 | 4/15/2015 | 14:8:9 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0017
336 | 0.93333 | 4/15/2015 | 14:8:19 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0022
337 | 0.93611 | 4/15/2015 | 14:8:29 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0024
338 | 0.93889 | 4/15/2015 | 14:8:39 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0036
339 | 0.94167 | 4/15/2015 | 14:8:49 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0041
340 | 0.94444 | 4/15/2015 | 14:8:59 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0043
341 | 0.94722 | 4/15/2015 | 14:9:9 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0042
342 | 0.95 | 4/15/2015 | 14:9:19 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0035
343 | 0.95278 | 4/15/2015 | 14:9:29 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.003
344 | 0.95556 | 4/15/2015 | 14:9:39 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0019
345 | 0.95833 | 4/15/2015 | 14:9:49 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.002
346 | 0.96111 | 4/15/2015 | 14:9:59 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0015
347 | 0.96389 | 4/15/2015 | 14:10:9 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0021
348 | 0.96667 | 4/15/2015 | 14:10:19 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0023
349 | 0.96944 | 4/15/2015 | 14:10:29 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0037
350 | 0.97222 | 4/15/2015 | 14:10:39 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0042
351 | 0.975 | 4/15/2015 | 14:10:49 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0047
352 | 0.97778 | 4/15/2015 | 14:10:59 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0043
353 | 0.98056 | 4/15/2015 | 14:11:9 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0033
354 | 0.98333 | 4/15/2015 | 14:11:19 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0026
355 | 0.98611 | 4/15/2015 | 14:11:29 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0014
356 | 0.98889 | 4/15/2015 | 14:11:39 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0012
357 | 0.99167 | 4/15/2015 | 14:11:49 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0006
358 | 0.99444 | 4/15/2015 | 14:11:59 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0012
359 | 0.99722 | 4/15/2015 | 14:12:9 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.002
360 | 1 | 4/15/2015 | 14:12:19 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0031
361 | 1.0028 | 4/15/2015 | 14:12:29 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.004
362 | 1.0056 | 4/15/2015 | 14:12:39 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0042
363 | 1.0083 | 4/15/2015 | 14:12:49 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0023
364 | 1.0111 | 4/15/2015 | 14:12:59 | 16731 | 1.0457 | 30865.4985 | 1.0189 | 1.0085 | 33.8152 | 1.0016
365 | 1.0139 | 4/15/2015 | 14:13:9 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0013
366 | 1.0167 | 4/15/2015 | 14:13:19 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0012
367 | 1.0194 | 4/15/2015 | 14:13:29 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0012
368 | 1.0222 | 4/15/2015 | 14:13:39 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0022
369 | 1.025 | 4/15/2015 | 14:13:49 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0024
370 | 1.0278 | 4/15/2015 | 14:13:59 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0028
371 | 1.0306 | 4/15/2015 | 14:14:9 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0032
372 | 1.0333 | 4/15/2015 | 14:14:19 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0036
373 | 1.0361 | 4/15/2015 | 14:14:29 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0035
374 | 1.0389 | 4/15/2015 | 14:14:39 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0021
375 | 1.0417 | 4/15/2015 | 14:14:49 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0017
376 | 1.0444 | 4/15/2015 | 14:14:59 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0015
377 | 1.0472 | 4/15/2015 | 14:15:9 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0015
378 | 1.05 | 4/15/2015 | 14:15:19 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0023
379 | 1.0528 | 4/15/2015 | 14:15:29 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0026
380 | 1.0556 | 4/15/2015 | 14:15:39 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0032
381 | 1.0583 | 4/15/2015 | 14:15:49 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.004
382 | 1.0611 | 4/15/2015 | 14:15:59 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0037
383 | 1.0639 | 4/15/2015 | 14:16:9 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0035
384 | 1.0667 | 4/15/2015 | 14:16:19 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0027
385 | 1.0694 | 4/15/2015 | 14:16:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
386 | 1.0722 | 4/15/2015 | 14:16:39 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0016
387 | 1.075 | 4/15/2015 | 14:16:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0013
388 | 1.0778 | 4/15/2015 | 14:16:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0016
389 | 1.0806 | 4/15/2015 | 14:17:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0016
390 | 1.0833 | 4/15/2015 | 14:17:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0023
391 | 1.0861 | 4/15/2015 | 14:17:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0031
392 | 1.0889 | 4/15/2015 | 14:17:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0038
393 | 1.0917 | 4/15/2015 | 14:17:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0036
394 | 1.0944 | 4/15/2015 | 14:17:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0036
395 | 1.0972 | 4/15/2015 | 14:18:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0032
396 | 1.1 | 4/15/2015 | 14:18:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0024
397 | 1.1028 | 4/15/2015 | 14:18:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
398 | 1.1056 | 4/15/2015 | 14:18:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0014
399 | 1.1083 | 4/15/2015 | 14:18:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0021
400 | 1.1111 | 4/15/2015 | 14:18:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0018
401 | 1.1139 | 4/15/2015 | 14:19:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0023
402 | 1.1167 | 4/15/2015 | 14:19:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.003
403 | 1.1194 | 4/15/2015 | 14:19:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0041
404 | 1.1222 | 4/15/2015 | 14:19:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0042
405 | 1.125 | 4/15/2015 | 14:19:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0039
406 | 1.1278 | 4/15/2015 | 14:19:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0031
407 | 1.1306 | 4/15/2015 | 14:20:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.003
408 | 1.1333 | 4/15/2015 | 14:20:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
409 | 1.1361 | 4/15/2015 | 14:20:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
410 | 1.1389 | 4/15/2015 | 14:20:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0017
411 | 1.1417 | 4/15/2015 | 14:20:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0022
412 | 1.1444 | 4/15/2015 | 14:20:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0025
413 | 1.1472 | 4/15/2015 | 14:21:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0029
414 | 1.15 | 4/15/2015 | 14:21:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0036
415 | 1.1528 | 4/15/2015 | 14:21:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0041
416 | 1.1556 | 4/15/2015 | 14:21:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0042
417 | 1.1583 | 4/15/2015 | 14:21:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0038
418 | 1.1611 | 4/15/2015 | 14:21:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0032
419 | 1.1639 | 4/15/2015 | 14:22:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0027
420 | 1.1667 | 4/15/2015 | 14:22:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0018
421 | 1.1694 | 4/15/2015 | 14:22:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0018
422 | 1.1722 | 4/15/2015 | 14:22:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0024
423 | 1.175 | 4/15/2015 | 14:22:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0027
424 | 1.1778 | 4/15/2015 | 14:22:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.003
425 | 1.1806 | 4/15/2015 | 14:23:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0034
426 | 1.1833 | 4/15/2015 | 14:23:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0039
427 | 1.1861 | 4/15/2015 | 14:23:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0033
428 | 1.1889 | 4/15/2015 | 14:23:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0031
429 | 1.1917 | 4/15/2015 | 14:23:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0028
430 | 1.1944 | 4/15/2015 | 14:23:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
431 | 1.1972 | 4/15/2015 | 14:24:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0014
432 | 1.2 | 4/15/2015 | 14:24:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0017
433 | 1.2028 | 4/15/2015 | 14:24:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0015
434 | 1.2056 | 4/15/2015 | 14:24:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0027
435 | 1.2083 | 4/15/2015 | 14:24:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0038
436 | 1.2111 | 4/15/2015 | 14:24:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0043
437 | 1.2139 | 4/15/2015 | 14:25:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0042
438 | 1.2167 | 4/15/2015 | 14:25:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0037
439 | 1.2194 | 4/15/2015 | 14:25:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
440 | 1.2222 | 4/15/2015 | 14:25:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0023
441 | 1.225 | 4/15/2015 | 14:25:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0022
442 | 1.2278 | 4/15/2015 | 14:25:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0008
443 | 1.2306 | 4/15/2015 | 14:26:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0008
444 | 1.2333 | 4/15/2015 | 14:26:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.001
445 | 1.2361 | 4/15/2015 | 14:26:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0023
446 | 1.2389 | 4/15/2015 | 14:26:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0029
447 | 1.2417 | 4/15/2015 | 14:26:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0039
448 | 1.2444 | 4/15/2015 | 14:26:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.004
449 | 1.2472 | 4/15/2015 | 14:27:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.004
450 | 1.25 | 4/15/2015 | 14:27:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0037
451 | 1.2528 | 4/15/2015 | 14:27:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0027
452 | 1.2556 | 4/15/2015 | 14:27:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
453 | 1.2583 | 4/15/2015 | 14:27:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0013
454 | 1.2611 | 4/15/2015 | 14:27:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0014
455 | 1.2639 | 4/15/2015 | 14:28:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
456 | 1.2667 | 4/15/2015 | 14:28:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
457 | 1.2694 | 4/15/2015 | 14:28:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0035
458 | 1.2722 | 4/15/2015 | 14:28:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.004
459 | 1.275 | 4/15/2015 | 14:28:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0046
460 | 1.2778 | 4/15/2015 | 14:28:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0045
461 | 1.2806 | 4/15/2015 | 14:29:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
462 | 1.2833 | 4/15/2015 | 14:29:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0031
463 | 1.2861 | 4/15/2015 | 14:29:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0022
464 | 1.2889 | 4/15/2015 | 14:29:39 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0019
465 | 1.2917 | 4/15/2015 | 14:29:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
466 | 1.2944 | 4/15/2015 | 14:29:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0024
467 | 1.2972 | 4/15/2015 | 14:30:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0029
468 | 1.3 | 4/15/2015 | 14:30:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
469 | 1.3028 | 4/15/2015 | 14:30:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
470 | 1.3056 | 4/15/2015 | 14:30:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
471 | 1.3083 | 4/15/2015 | 14:30:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0041
472 | 1.3111 | 4/15/2015 | 14:30:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
473 | 1.3139 | 4/15/2015 | 14:31:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.003
474 | 1.3167 | 4/15/2015 | 14:31:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0026
475 | 1.3194 | 4/15/2015 | 14:31:29 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.002
476 | 1.3222 | 4/15/2015 | 14:31:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0019
477 | 1.325 | 4/15/2015 | 14:31:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0019
478 | 1.3278 | 4/15/2015 | 14:31:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0024
479 | 1.3306 | 4/15/2015 | 14:32:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0029
480 | 1.3333 | 4/15/2015 | 14:32:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
481 | 1.3361 | 4/15/2015 | 14:32:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
482 | 1.3389 | 4/15/2015 | 14:32:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
483 | 1.3417 | 4/15/2015 | 14:32:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0026
484 | 1.3444 | 4/15/2015 | 14:32:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0024
485 | 1.3472 | 4/15/2015 | 14:33:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
486 | 1.35 | 4/15/2015 | 14:33:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
487 | 1.3528 | 4/15/2015 | 14:33:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
488 | 1.3556 | 4/15/2015 | 14:33:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
489 | 1.3583 | 4/15/2015 | 14:33:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0025
490 | 1.3611 | 4/15/2015 | 14:33:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
491 | 1.3639 | 4/15/2015 | 14:34:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0036
492 | 1.3667 | 4/15/2015 | 14:34:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
493 | 1.3694 | 4/15/2015 | 14:34:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
494 | 1.3722 | 4/15/2015 | 14:34:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
495 | 1.375 | 4/15/2015 | 14:34:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
496 | 1.3778 | 4/15/2015 | 14:34:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0022
497 | 1.3806 | 4/15/2015 | 14:35:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.002
498 | 1.3833 | 4/15/2015 | 14:35:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
499 | 1.3861 | 4/15/2015 | 14:35:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
500 | 1.3889 | 4/15/2015 | 14:35:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0026
501 | 1.3917 | 4/15/2015 | 14:35:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
502 | 1.3944 | 4/15/2015 | 14:35:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
503 | 1.3972 | 4/15/2015 | 14:36:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0036
504 | 1.4 | 4/15/2015 | 14:36:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
505 | 1.4028 | 4/15/2015 | 14:36:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0033
506 | 1.4056 | 4/15/2015 | 14:36:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
507 | 1.4083 | 4/15/2015 | 14:36:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
508 | 1.4111 | 4/15/2015 | 14:36:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
509 | 1.4139 | 4/15/2015 | 14:37:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0018
510 | 1.4167 | 4/15/2015 | 14:37:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0022
511 | 1.4194 | 4/15/2015 | 14:37:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0022
512 | 1.4222 | 4/15/2015 | 14:37:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
513 | 1.425 | 4/15/2015 | 14:37:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
514 | 1.4278 | 4/15/2015 | 14:37:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
515 | 1.4306 | 4/15/2015 | 14:38:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0031
516 | 1.4333 | 4/15/2015 | 14:38:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0036
517 | 1.4361 | 4/15/2015 | 14:38:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0033
518 | 1.4389 | 4/15/2015 | 14:38:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0029
519 | 1.4417 | 4/15/2015 | 14:38:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0025
520 | 1.4444 | 4/15/2015 | 14:38:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.002
521 | 1.4472 | 4/15/2015 | 14:39:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0027
522 | 1.45 | 4/15/2015 | 14:39:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
523 | 1.4528 | 4/15/2015 | 14:39:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
524 | 1.4556 | 4/15/2015 | 14:39:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0036
525 | 1.4583 | 4/15/2015 | 14:39:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
526 | 1.4611 | 4/15/2015 | 14:39:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
527 | 1.4639 | 4/15/2015 | 14:40:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
528 | 1.4667 | 4/15/2015 | 14:40:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
529 | 1.4694 | 4/15/2015 | 14:40:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
530 | 1.4722 | 4/15/2015 | 14:40:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0027
531 | 1.475 | 4/15/2015 | 14:40:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0026
532 | 1.4778 | 4/15/2015 | 14:40:59 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0026
533 | 1.4806 | 4/15/2015 | 14:41:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0028
534 | 1.4833 | 4/15/2015 | 14:41:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0033
535 | 1.4861 | 4/15/2015 | 14:41:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0041
536 | 1.4889 | 4/15/2015 | 14:41:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
537 | 1.4917 | 4/15/2015 | 14:41:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
538 | 1.4944 | 4/15/2015 | 14:41:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0034
539 | 1.4972 | 4/15/2015 | 14:42:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
540 | 1.5 | 4/15/2015 | 14:42:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0024
541 | 1.5028 | 4/15/2015 | 14:42:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0017
542 | 1.5056 | 4/15/2015 | 14:42:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0022
543 | 1.5083 | 4/15/2015 | 14:42:49 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0026
544 | 1.5111 | 4/15/2015 | 14:42:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
545 | 1.5139 | 4/15/2015 | 14:43:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0031
546 | 1.5167 | 4/15/2015 | 14:43:19 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0034
547 | 1.5194 | 4/15/2015 | 14:43:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
548 | 1.5222 | 4/15/2015 | 14:43:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
549 | 1.525 | 4/15/2015 | 14:43:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
550 | 1.5278 | 4/15/2015 | 14:43:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
551 | 1.5306 | 4/15/2015 | 14:44:9 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0025
552 | 1.5333 | 4/15/2015 | 14:44:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0018
553 | 1.5361 | 4/15/2015 | 14:44:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0015
554 | 1.5389 | 4/15/2015 | 14:44:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
555 | 1.5417 | 4/15/2015 | 14:44:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0029
556 | 1.5444 | 4/15/2015 | 14:44:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
557 | 1.5472 | 4/15/2015 | 14:45:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0042
558 | 1.55 | 4/15/2015 | 14:45:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0042
559 | 1.5528 | 4/15/2015 | 14:45:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0041
560 | 1.5556 | 4/15/2015 | 14:45:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
561 | 1.5583 | 4/15/2015 | 14:45:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0024
562 | 1.5611 | 4/15/2015 | 14:45:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0018
563 | 1.5639 | 4/15/2015 | 14:46:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
564 | 1.5667 | 4/15/2015 | 14:46:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0018
565 | 1.5694 | 4/15/2015 | 14:46:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
566 | 1.5722 | 4/15/2015 | 14:46:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0033
567 | 1.575 | 4/15/2015 | 14:46:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
568 | 1.5778 | 4/15/2015 | 14:46:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0043
569 | 1.5806 | 4/15/2015 | 14:47:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0046
570 | 1.5833 | 4/15/2015 | 14:47:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0041
571 | 1.5861 | 4/15/2015 | 14:47:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
572 | 1.5889 | 4/15/2015 | 14:47:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0026
573 | 1.5917 | 4/15/2015 | 14:47:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0019
574 | 1.5944 | 4/15/2015 | 14:47:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
575 | 1.5972 | 4/15/2015 | 14:48:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
576 | 1.6 | 4/15/2015 | 14:48:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
577 | 1.6028 | 4/15/2015 | 14:48:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0027
578 | 1.6056 | 4/15/2015 | 14:48:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
579 | 1.6083 | 4/15/2015 | 14:48:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0043
580 | 1.6111 | 4/15/2015 | 14:48:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0042
581 | 1.6139 | 4/15/2015 | 14:49:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
582 | 1.6167 | 4/15/2015 | 14:49:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0027
583 | 1.6194 | 4/15/2015 | 14:49:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
584 | 1.6222 | 4/15/2015 | 14:49:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0015
585 | 1.625 | 4/15/2015 | 14:49:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
586 | 1.6278 | 4/15/2015 | 14:49:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0015
587 | 1.6306 | 4/15/2015 | 14:50:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0022
588 | 1.6333 | 4/15/2015 | 14:50:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0029
589 | 1.6361 | 4/15/2015 | 14:50:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
590 | 1.6389 | 4/15/2015 | 14:50:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0043
591 | 1.6417 | 4/15/2015 | 14:50:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0042
592 | 1.6444 | 4/15/2015 | 14:50:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
593 | 1.6472 | 4/15/2015 | 14:51:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0024
594 | 1.65 | 4/15/2015 | 14:51:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0019
595 | 1.6528 | 4/15/2015 | 14:51:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0009
596 | 1.6556 | 4/15/2015 | 14:51:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
597 | 1.6583 | 4/15/2015 | 14:51:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0025
598 | 1.6611 | 4/15/2015 | 14:51:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
599 | 1.6639 | 4/15/2015 | 14:52:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0035
600 | 1.6667 | 4/15/2015 | 14:52:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
601 | 1.6694 | 4/15/2015 | 14:52:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0042
602 | 1.6722 | 4/15/2015 | 14:52:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
603 | 1.675 | 4/15/2015 | 14:52:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0031
604 | 1.6778 | 4/15/2015 | 14:52:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0023
605 | 1.6806 | 4/15/2015 | 14:53:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0011
606 | 1.6833 | 4/15/2015 | 14:53:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0007
607 | 1.6861 | 4/15/2015 | 14:53:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0012
608 | 1.6889 | 4/15/2015 | 14:53:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0017
609 | 1.6917 | 4/15/2015 | 14:53:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0027
610 | 1.6944 | 4/15/2015 | 14:53:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
611 | 1.6972 | 4/15/2015 | 14:54:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
612 | 1.7 | 4/15/2015 | 14:54:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0032
613 | 1.7028 | 4/15/2015 | 14:54:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0025
614 | 1.7056 | 4/15/2015 | 14:54:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0017
615 | 1.7083 | 4/15/2015 | 14:54:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
616 | 1.7111 | 4/15/2015 | 14:54:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0015
617 | 1.7139 | 4/15/2015 | 14:55:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0018
618 | 1.7167 | 4/15/2015 | 14:55:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.003
619 | 1.7194 | 4/15/2015 | 14:55:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0036
620 | 1.7222 | 4/15/2015 | 14:55:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
621 | 1.725 | 4/15/2015 | 14:55:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0041
622 | 1.7278 | 4/15/2015 | 14:55:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
623 | 1.7306 | 4/15/2015 | 14:56:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0028
624 | 1.7333 | 4/15/2015 | 14:56:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0021
625 | 1.7361 | 4/15/2015 | 14:56:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0018
626 | 1.7389 | 4/15/2015 | 14:56:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0012
627 | 1.7417 | 4/15/2015 | 14:56:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0019
628 | 1.7444 | 4/15/2015 | 14:56:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0026
629 | 1.7472 | 4/15/2015 | 14:57:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0034
630 | 1.75 | 4/15/2015 | 14:57:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
631 | 1.7528 | 4/15/2015 | 14:57:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0045
632 | 1.7556 | 4/15/2015 | 14:57:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0042
633 | 1.7583 | 4/15/2015 | 14:57:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
634 | 1.7611 | 4/15/2015 | 14:57:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0023
635 | 1.7639 | 4/15/2015 | 14:58:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
636 | 1.7667 | 4/15/2015 | 14:58:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
637 | 1.7694 | 4/15/2015 | 14:58:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0014
638 | 1.7722 | 4/15/2015 | 14:58:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0016
639 | 1.775 | 4/15/2015 | 14:58:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0027
640 | 1.7778 | 4/15/2015 | 14:58:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0031
641 | 1.7806 | 4/15/2015 | 14:59:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0034
642 | 1.7833 | 4/15/2015 | 14:59:19 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0043
643 | 1.7861 | 4/15/2015 | 14:59:29 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0044
644 | 1.7889 | 4/15/2015 | 14:59:39 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0037
645 | 1.7917 | 4/15/2015 | 14:59:49 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.0038
646 | 1.7944 | 4/15/2015 | 14:59:59 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 2.6304
647 | 1.7972 | 4/15/2015 | 15:0:9 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 4.023
648 | 1.8 | 4/15/2015 | 15:0:19 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 4.6251
649 | 1.8028 | 4/15/2015 | 15:0:29 | 16672 | 1.042 | 30715.7058 | 1.1149 | 1.1046 | 33.9883 | 24.0691
650 | 1.8056 | 4/15/2015 | 15:0:39 | 16479 | 1.0299 | 30233.2863 | 1.4277 | 1.418 | 34.5523 | 19.2938
651 | 1.8083 | 4/15/2015 | 15:0:49 | 16159 | 1.0099 | 29458.1251 | 1.9423 | 1.9333 | 35.4799 | 16.1459
652 | 1.8111 | 4/15/2015 | 15:0:59 | 15761 | 0.98506 | 28534.721 | 2.5755 | 2.5673 | 36.6211 | 14.0543
653 | 1.8139 | 4/15/2015 | 15:1:9 | 15337 | 0.95856 | 27597.384 | 3.2423 | 3.2347 | 37.8224 | 13.5216
654 | 1.8167 | 4/15/2015 | 15:1:19 | 14914 | 0.93212 | 26706.6204 | 3.9 | 3.8927 | 39.0069 | 13.8073
655 | 1.8194 | 4/15/2015 | 15:1:29 | 14499 | 0.90619 | 25872.79 | 4.5384 | 4.5313 | 40.1563 | 13.9878
656 | 1.8222 | 4/15/2015 | 15:1:39 | 14103 | 0.88144 | 25111.7064 | 5.1416 | 5.1345 | 41.2421 | 13.4895
657 | 1.825 | 4/15/2015 | 15:1:49 | 13732 | 0.85825 | 24427.4007 | 5.7018 | 5.6946 | 42.2502 | 13.4654
658 | 1.8278 | 4/15/2015 | 15:1:59 | 13359 | 0.83494 | 23765.7788 | 6.2606 | 6.2529 | 43.2553 | 13.5927
659 | 1.8306 | 4/15/2015 | 15:2:9 | 13005 | 0.81281 | 23160.9573 | 6.7869 | 6.7788 | 44.2018 | 13.9504
660 | 1.8333 | 4/15/2015 | 15:2:19 | 12681 | 0.79256 | 22626.0766 | 7.2654 | 7.2567 | 45.0621 | 14.0342
661 | 1.8361 | 4/15/2015 | 15:2:29 | 12430 | 0.77687 | 22223.4241 | 7.634 | 7.625 | 45.7249 | 14.2402
662 | 1.8389 | 4/15/2015 | 15:2:39 | 12165 | 0.76031 | 21808.9599 | 8.0215 | 8.0118 | 46.4213 | 14.0372
663 | 1.8417 | 4/15/2015 | 15:2:49 | 11901 | 0.74381 | 21406.5271 | 8.4057 | 8.3954 | 47.1117 | 13.6242
664 | 1.8444 | 4/15/2015 | 15:2:59 | 11624 | 0.7265 | 20995.0813 | 8.8071 | 8.796 | 47.8328 | 13.3244
665 | 1.8472 | 4/15/2015 | 15:3:9 | 11413 | 0.71331 | 20688.8317 | 9.1116 | 9.0999 | 48.3798 | 13.3308